## Worksheet
Nama Vendor | PT. Gamter Jaya
Nomor SPPH | 0090/UP-WR2.2.2/UND/III/2022
Nomor Surat
Kategori | Nama Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga Satuan | Kuantitas | Harga Total | Keterangan
HSSE/ Limbah | Design atau layout sistem | Gambar layout (DED) | m² |  | 3209
HSSE/ Limbah | Photoelectric Smoke Detector Multi | 2 & 4 wire | unit |  | 60
HSSE/ Limbah | Fire Alarm Bell | 6", 24 Vdc / 240 Vac | unit |  | 10
HSSE/ Limbah | Manual push Botton / call point | resetable + key | unit |  | 10
HSSE/ Limbah | Instalasi Detector | Pemasangan Item Detector | titik |  | 60
HSSE/ Limbah | Kabel NYM | 2 x 1.5 mm (1 roll = 100 m) | roll |  | 8
HSSE/ Limbah | AWG 16 belden | AWG 16 belden (1 roll = 300 m) | roll |  | 3
HSSE/ Limbah | Pipa Conduit | clipsal 20 mm (1 batang = 3 meter) | batang |  | 200
HSSE/ Limbah | Instalasi sistem wiring | Instalasi sistem wiring | meter |  | 600
HSSE/ Limbah | Fire Control Panel | 5 zona (conventional) - 1 zona untuk 10 detector | unit |  | 2
HSSE/ Limbah | Instalasi Fire Control | Instalasi Fire Control | unit |  | 2
HSSE/ Limbah | Training dan Comissioning test | Training dan Comissioning test | kali |  | 1